дисциплины: «Оптимизация режимов работы электротехнических

и электромеханических преобразователей»

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет)

- Предмет дисциплины «Оптимизация режимов работы электротехнических и электромагнитных преобразователей» и её задачи. Общие сведения о задачах оптимизации.

Задачи оптимизации управления. Оптимизационные задачи проектирования.

2. Потери в асинхронных двигателях (АД). Показатели энергетической эффективности.

3. Методика определения энергетической эффективности переключения обмоток статора АД с треугольника на звезду.

4. Методика исследования энергетической эффективности замены мало загруженных двигателей.

5. Задача компенсации реактивной мощности. Средства и способы компенсации реактивной мощности.

6. Компенсирующая способность СД. Векторные диаграммы и U- образные характеристики СД.

7. Методика расчета реактивной мощности и Cosϕ синхронного двигателя.

8. Конденсаторные батареи как средство компенсации реактивной мощности. Расчет реактивной мощности компенсирующей установки.

9. Экономия электроэнергии за счет компенсации реактивной мощности.

10. Характеристики нагнетателей и трубопроводной сети. Методика определения рабочих точек системы «нагнетатель – сеть» при различных способах включения нагнетателей.

11. Основные показатели режимов работы нагнетателей. Определение графиков нагрузки сети.

12. Способы регулирования производительности нагнетателей и оценка их эффективности.

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой,

1. Методика расчета экономии электроэнергии при использовании регулируемых ЭМП насосных установок.

2. Методика оценки технико-экономической эффективности использования частотно-регулируемого электропривода для насосных установок.

3. Назначение, область применения и принцип работы аппаратов воздушного охлаждения (АВО) продуктов.

4. Типовая схема включения группы АВО. Задачи и способы регулирования температуры на выходе установки охлаждения.

5. Методика определения требуемой мощности ЭМП в функции заданной температуры на выходе установки охлаждения.

6. Оптимизация режимов работы ЭМП группы аппаратов воздушного охлаждения при дискретном управлении.

7. Методика расчета экономии мощности и электроэнергии при использовании регулируемых ЭМП в установках охлаждения.

8. Методика технико-экономической оценка эффективности использования регулируемых ЭМП в установках охлаждения.

9. Постановка и методика решения задачи оптимизации при аналоговом управлении электродвигателями вентиляторов.

10. Методика определения экономии мощности и электроэнергии при использовании оптимальных алгоритмов управления. Оценка эффективности оптимизации.